	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방특별조사 조치명령대상 확인점검 결과보고(장**건물,애플모텔)

1. 관련근거

○ 예방과-6324(2014.5.20.)호 ##############

○ 예방과-6327(2014.5.20.)호 ##############

○ 예방과-7060(2014.6.9.)호 『조치명령대상 확인점검 계획(애플모텔,영창빌딩,장**건물)』

2. 위와 관련 소방특별조사 조치명령대상인 애플모텔,###건물에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 애플모텔

○ 위    치 : #########################

○ 대 표 자 : ###

○ 명령번호 : 예방과-6324(2014.5.20.)호

○ 확인일자 : 2014.6.12(목)

○ 조사구분 : 소방특별조사 관련 조치명령대상 확인점검

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인결과
경보설비	○ 비상경보설비 - 전층(지하1, 지상1~5층) 지구경종 미동작 ○ 피난설비 - 지하1층, 지상5층 유도등 미점등	2014.6.11.	완 비

나. ###건물

○ 위    치 : #########################

○ 대 표 자 : ###

○ 명령번호 : 예방과-6327(2014.5.20.)호

○ 확인일자 : 2014.6.12(목)

○ 조사구분 : 소방특별조사 관련 조치명령대상 확인점검

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인결과
경보설비	○ 피난설비 - 전층(지하1층, 지상1~5층) 유도등 미점등	2014.6.11.	완 비

붙임  1. 조치명령대장 2부.

2. 관련사진 1부.  끝.

담당자	정인선		검사지도팀장	김태돈		예방과장	06/13 김규태
협조자	119안전센터장	이종태		담당자	최정현
시행	예방과-7270	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	jungis2000@seoul.go.kr	/	부분공개