문서번호	행정지원과-11191
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강서수도사업소장
전기우	김경식	김점수		06/13 이상래
협 조

청사 냉난방기 구매 설치 계획

2014. 6.

강서수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

청사 냉․난방기 구매 설치 계획

2014년도 구매 예정으로 예산 반영된 청사관련 냉․난방기에 대하여 일괄 구매 설치 하여 직원 근무환경 개선에 만전을 기하고자 합니다

Ⅰ		현황

2014년도 냉․난방기(냉방기) 구매

❍ 구매 및 설치 대상

구분	장소	용도	규격	대수	형식	비고
구매 및 설치 총계				총대수 : 6대 (구매 : 5대, 이전설치 1대)
신설	민원실(1층)	냉난방	80평형	1	스텐드(입형)
교체	당직실(1층)	냉난방	15평형	1	스텐드(입형)	노후교체
신설	주차안내실	냉방	6평형 (최소규격)	1	벽걸이형
신설	체력단련실 여자대기실	냉방	6평형 (최소규격)	1	벽걸이형
교체	체력단련실 남자대기실	냉방	6평형 (최소규격)	1	벽걸이형	노후교체
이전설치 (중고)	1층민원실 ⇛ 4층회의실	냉난방	36평형	1	스텐드(입형)	2007년 구매제품 (사용가능)

2014년도 예산 : 10,975천원

(예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,공기구비품,자산취득비등,자산취득비)

Ⅱ		구매 및 설치 계획

냉․난방기(냉방기) 구매 계획

❍ 구매방법 : 조달구매(3자단가)

❍ 제 조 사 : LG전자

❍ 조달 구매가격 산출내역

물품식별번호	품명(규격)	단위	수량	조달단가	산출금액	비고
계		대	5	-	8,886,000원	조달수수료 별도
22669686	스탠드 냉난방기 (80평형)	대	1	5,544,000원	5,544,000원	민원실
22473516	스탠드 냉난방기 (15평형)	대	1	1,572,000원	1,572,000원	당직실
22539719	벽걸이형 냉방기 (6평형)	대	3	590,000원	1,770,000원	주차관리실외 2

※ 조달청과 계약업체간 계약에 따라 기본설치비외는 별도 추가비용

발생(배관연장 및 전기공사, 장비임대 등)

❍ 구매예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,공기구비품,자산취득비등,

자산취득비

냉․난방기(냉방기) 설치 및 이전공사 계획

❍ 공사대상

- 민원실 냉난방기 설치비(기본설치규격외 실내기와 실외기 초과거리)

- 4층회의실 냉난방기 이전설치비용

- 전기공사(누전차단기, 전원케이블) 등

❍ 공사비 소요예산 : 약 2,600천원

❍ 공사업체 선정

- 대상업체 : ㈜세일시스템공조  대표 임형택

(주소 : 인천시 계양구 임학동 69-27)

- 선정사유 : 가격이 300만원 이하의 소액이고 비교견적 2개업체                    중 가격저렴

❍ 공사비용 지출

- 공사비 소요예상 비용이 300만원 이하로 공공카드 결재후 연결         계좌 입금

❍ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,수선유지교체비,

시설장비유지비

Ⅲ		향후계획

냉․난방기 조달구매 요청

냉․난방기 설치 관련 사전공사 시행.  끝.