【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서

대시민공개

시 행	수처리연구과-2364
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		수처리연구과장	수도연구부장	상수도연구원장		결재
이준호		이만호	최영준	06/13 구아미
협 조

건 명	온라인입자계수기 구매	요청기관		상수도연구원
산출금액	78,100,000원
구 매 예정일자	2014.6	입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)		2014.7
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 상수도연구원 수처리연구과 ․ 작 성 자 : 이 준 호 (전화번호 :3146-1806 )
예산내역	세부 사업명		예산과목		예산액(천원)
	2014년 시험·연구장비 구매 계획		공기구비품, 자산취득비		80,000,000원
○ 개 요 - 용도 : 고도처리 실증플랜트 활성탄처리수 입자 측정 - 구매사유 · 정수센터 고도정수처리 활성탄 처리공정의 효율적 운영기술 적용을 위한 입상활성탄 역세척 주기 및 방법선정 등 공정연구에 활용 - 구매방법 : 일반공개경쟁
◦ 첨부서류 1. 2014년 시험·연구장비 구매 계획(미량물질과-780호,2014.2.6.) 1부. 2. 온라인입자계수기 구매 계획서(수처리연구과- 2310호, 2014.6.12.) 1부. 3. 산출기초조사서 1부. 4. 구매물품 규격․사양서 1부. 5. 구매물품 견적서 1부. 끝.

	상수도연구원장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 온라인 입자계수기 구매

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
				A	B	최저단가	금 액
온라인 입자 계수기	소프트웨어: 한글 - 설치형태 :직립형 센서형태 :single 분리능 : 500채널이상 측정범위:0.5 ㎛ ~ 400㎛ 온라인포트수 : 11개 이상 최대계수:9,999,999 이상 계수표시:개별 또는 누적 데이터출력방식:RSC-232C 또는 4~20mA 샘플유속: 5mL/min 또는 사용자조절가능 샘플유입구 및 배출구 직경: 1/4 inch, 1/8 inch 전원 : 220 VAC, 60Hz	대	1	㈜한국 에이티아이 71,000,000	㈜화인 시스텍 90,000,000	71,000,000	71,000,000
공 급 가 액							71,000,000
부가세							7,100,000
합 계							78,100,000

작성자 : 직 지방공업연구사  성명 이 준 호 (인)

확인자 : 직 지방환경연구관  성명 이 만 호 (인)