2/4분기 공원음수대 수질검사

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	06/13 김규복

대시민공개

	명에의거 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 2/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 13
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2014.  6. 13

□ 검 사 자

- 수질팀 : 김태현. 이범현

□ 검사대상

- 방죽어린이공원, 달동산어린이공원, 등나무어린이공원, 망우어린이공원,

샛별어린이공원

- 검사완료 :  5대

- 미 검 사 :  0대

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

- 방죽어린이공원 외 1곳에 설치한 아리수음수대 5대 수질검사결과 “붙임 문 서”와 같이 5대 모두 먹는물 수질기준 이내로 적합하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	5	0	0	0	5	0
적 합	5	0	0	0	5	0
부 적 합	0	0	0	0	0	0
수 리 중	0	0	0	0	0	0

□ 조치사항

- 방죽어린이공원 외 1곳에 설치한 아리수 음수대 5대 수질검사결과 모두 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항 이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659) 으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝..