	은평소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	역촌119안전센터 온수용 보일러 순환모터 교체요청 보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 소방행정편 11. 예산집행

2. 위와 관련 역촌119안전센터 지하 보일러실 온수용 보일러의 순환모터가 노후되어 교체를 요청합니다.

가. 교체대상 : 지하 보일러실 온수용 보일러 순환모터 2개

(주모터와 예비모터)

나. 확 인 자 : 센터장 소방위 이중용

다. 확인결과 : 주모터의 노후(사용불가)로 현재 예비모터 사용중이고, 예비

모터 역시 노후상태로 빠른 시일내 긴급 조치(교체)가 필요함

라. 관련사진 : 붙임 참조

붙임   역촌119안전센터 온수용 보일러 순환모터 사진 1부.  끝.

								역촌119안전센터장
서무담당							최선미				2팀장					민성기					★센터장					06/13 이중용
협조자
시행			역촌119안전센터-3019										(						)		접수												(						)
우	122-900					서울특별시 은평구 갈현로 80																/
전화									/전송								/														/	대시민공개