함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 5월 공급량 알림

1. 2014년 5월분 공급량을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 전체 공급량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	2013. 5월	2014. 5월	증․감량	증감률(%)	비 고
총 공급량	99,086,428	98,440,432	-645,996	-0.65
1일 공급량	3,196,336	3,175,498	-20,838	-0.65
(누계:1~5월)	472,808,275	464,133,014	-8,675,261	-1.83

나. 사업소별 공급량 현황

(단위 : ㎥)

구 분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계외	합계
2014. 5	월공급량	12,873,602	10,331,397	12,881,269	10,134,112	12,817,636	15,216,933	12,412,181	9,720,284	2,053,018	98,440,432
	일공급량	415,277	333,271	415,525	326,907	413,472	490,869	400,393	313,558	66,226	3,175,498
2013. 5	월공급량	13,255,801	10,414,262	13,073,026	10,472,541	12,748,246	15,358,074	12,282,139	9,617,763	1,864,576	99,086,428
	일공급량	427,606	335,944	421,711	337,824	411,234	495,422	396,198	310,250	60,148	3,196,336
전년대비증감	월공급량	-382,199	-82,865	-191,757	-338,429	69,390	-141,141	130,042	102,521	188,442	-645,996
	일공급량	-12,329	-2,673	-6,186	-10,917	2,238	-4,553	4,195	3,308	6,078	-20,838
	비 율(%)	-2.88	-0.80	-1.47	-3.23	0.54	-0.92	1.06	1.07	10.11	-0.65
누 계〔1~5월(%)〕		-4.56	-1.84	-3.12	-3.23	-1.18	-1.25	-1.51	1.35	5.96	-1.83

※ 2014년 5월 공급량은 전년 대비 0.65%(646천㎥) 감소되었고 1~5월 공급량 누계는              전년 대비 총1.83%(8,675천㎥) 감소

- 강북지역 : 995천㎥ 공급량 감소(중부, 서부, 동부, 북부)

- 강남지역 : 161천㎥ 공급량 증가(강서, 강남, 강동)

- 시계외 : 남양주시(별내)신도시 입주로 188천㎥ 공급량 증가

붙임 : 2014년 5월 공급량 산출서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기획예산과장,요금제도과장,재무회계과장,생산관리과장,기전설비과장,배수과장,급수운영과장,중부수도사업소장(요금과장),중부수도사업소장(급수운영과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(요금과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(요금과장),동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(요금과장),북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(요금과장),강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(요금과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(요금과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(요금과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장),광암아리수정수센터소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,영등포아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
★주무관	차경호		누수방지과장	강신재		시설안전부장	06/13 윤석우
협조자
시행	누수방지과-2798	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동) 시설안전부	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개