		강동수도사업소
CU########3#######C01###############E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	호소성 민원 보고

관리사무소장님이 신청한 호소성 민원에 대하여 아래와 같이 처리코자 합니다

성명	관리사무소장
주소	서울 송파구 가락동 199-0 가락프라자아파트
민원제목	상수도 수압 및 직수공급에 관한 질의
민원내용	1. 강동수도사업소의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 관리업무를 처리함에 있어 문의 사항을 아래와 같이 질의하오니 회신하여 주시기 바랍니다. -아래- 1. 가락프라자아파트에 공급되는 상수도압력(수도계량기 통과)은 어느 정도 되는지? 2. 상하반기 저수조 청소시 단수되는 관계로 입주민의 불편을 해결하고자 직수공급관을 설치하여 저수조 청소시에 사용하여되 되는지?
답변내용	1. 상수도행정에 협조하여 주시는 귀 소에 진심으로 감사드립니다. 2. 문서번호 가프관 2014-27호(2014.6.5)로 질의하신 직수공급 관련 문의사항에 대하여 아래와 같이 답변드립니다. 가. 상수도 공급 압력 : 0.9kg/cm2 나. 저수조청소 시 직수공급 가능 여부 : 1층까지만 직수사용 가능. 3. 기타 문의 사항이 있으시면 우리 사업소로 연락(3146-5166)주시면 자세히 답변드리도록 하겠습니다. 끝.

끝.

주무관							조봉구				주무관					김용현					급수운영과장					06/13 우종근
협조자
시행			급수운영과-9238										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5166							/전송			02-3146-5189					/														/	대시민공개