보고서(건축허가 신청에 따른 급수협의)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
문현수	김태형	06/13 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-13830

명에 의하여 동담당지역의 신축에 따른 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

연번	위치	건축주	규모	용도	관련대호
1	#### #########	###	######### #############	####### ###########	######### ############

2. 현장조사 내용

연번	위치	표고	분기 배수관	분기점 수압	급수수계	인입구경	비고
1	#### #########	18.26m	80mm	3.8㎏/㎠이상	아차산배수지	50mm

3. 조치의견

급수가능한 지역으로 붙임 급수협의조건을 부여하여 처리코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.