피난·방화시설 불시단속 조사서(애슐리)

확인일: 2014. 6. 12.(목)

대상명	###		위 치	##################
대표자	###	전화번호	########### #############		처종(업종)	일반음식점
규 모	양식 R/C조, 4/1층, 연면적 4,333.12㎡ (사용층 -1층 , 사용면적 832㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항
폐쇄․훼손·변경행위	○ 출입구 등 확인한바 폐쇄․훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	○ 물건 적치행위등 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	○ 출입구 및 비상구 유도등 점등상태 적정함
방화셔터 작동여부	○ 해당없음
기타사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	○ “비상구 등 안전관리 안내문” 배부 및 소방안전교육 실시함
참 고	○ 소방시설 안전관리토록 지도 교육함

결재	담당자		2팀장		센터장
	황호실		안영국		06/13 유득식
협조	원덕연