문서번호	기전설비2과-2505
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전설비2과장	시설부장
성태진	代이창훈	06/13 차광재

2014년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역

기성금 지급 검토 보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

한강사업본부

기전설비2과

2014년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역

기성금 지급 검토 보고(1차)

『한강공원 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역』시행과 관련 부분준공에 따라 기성금 지급 요청(1차)에 대한 검토 보고임

1. 추진근거

□ 『 2014년 한강공원 승강기 유지관리 계획』(2014.02.05)

※ 엘리베이터 인터폰, 청소용역 기성금 지급 요청 : 금회1차(3~5월)

2. 용역개요

□ 용역명칭 : 2014년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역

□ 용역업체 : (주)대한유비텍  대표 강성철 (☏ 02-438-9870)

□ 계 약 일 : 2013. 3. 1 (착수일 : 2013. 3. 1)

□ 준 공 일 : 2015. 2. 28

3. 용역내용 : 승강기 17개소 25대

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 정밀점검 : 연 2회 (4,9월)

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 점검 : 연 10회

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 정밀청소 : 연 2회 (4,9월)

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 청소 : 주 2회

4. 금회 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액	기성금액		기 타
			지급액	지급잔액
합 계		87,230,000	28,842,000	58,388,000
3~5월	∘ 점검,보수 및 청소 – 25대		28,842,000	58,388,000	1차분

□ 세부내역

- CCTV시스템 점검 및 시험 14대(3회)

- CCTV 현장카메라 점검 및 청소 66대(3회)

- 비상호출장치 점검 64대(3회)

- 승강기 청소 25대(3회)

- 무선송수신기 교체 4대

- 비디오서버 교체 3대

- 영상케이블 교체 90M

- 인터폰케이블 교체 30M

5. 검토의견

□ 2014년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역 1차 기성금 지급       요청건에 대한 검토 결과 점검 및 청소는 규정대로 시행하였고,      고장부품에 대한 교체는 확인하였기에 기성 준공(1차)코자 함.

끝.