		서부수도사업소
CU########3#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003661970	고객접수번호	0962014030868
수용가명	###	민원신청일	2014년 06월 13일
수용가주소	##################################################
신청인	###	신청인연락처	###########
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19730327	기물번호	W1200906709
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	맨홀 소음으로 철개 고무링 설치

끝.

주무관							노운학				급수설비팀장					김홍준					급수운영과장					06/13 장종욱
협조자
시행			급수운영과-11286										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02-3146-3649							/전송			02-3146-3689					/	woonnoh@seoul.go.kr													/	부분공개(6)