함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-1279(2007.06.08)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
42	가인초등학교	도봉구 도봉로 136다길4	본관 2층 행정실	철,납,아연,구리,색도	0.46	7.2
43	창일초등학교	도봉구 노해로 66길 84	본관 1층 행정실	〃	0.55	7.2
44-1	인수초등하교	강북구 인수봉로 269	본관 1층 등사실	〃	0.48	7.1
44-2	〃	〃	후관 1층 초등돌봄교실	〃	0.46	7.2
44-3	〃	〃	정보관 1층 남자화장실	〃	0.51	7.2
44-4	〃	〃	체육관 2층 샤워실	〃	0.50	7.2

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	06/13 정의석
협조자
시행	행정지원과-10528	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개