함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	###############################
(경유)
제 목	수돗물 수질검사 결과 알림(2차)

1. 항상 상수도 행정에 협조하여 주신 ####께 감사드립니다.

2. ####께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 상수도연구원에 수질검사 의뢰 하였으며, 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 현장 수질검사결과

채수일	검사 지점	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0mg/l이하)	pH (5.8~8.5)	비고
5.28(수)	#############################	0.18	0.15	7.3

나. 상수도연구원 2차 수질검사 결과. (붙임 참조)

붙 임 : 2차 수질검사 결과 1부.   끝.

	강서수도사업소장
주무관	정승열		수질팀장	김철		행정지원과장	06/13 김점수
협조자
시행	행정지원과-11156	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3832	/전송	02-3146-3878	/	duf1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)