방화관리 대상 현장확인 복명서 (미도빌딩)

	예방과-8729(2014.6.5.)호 “방화관리 대상 현장확인 계획(미도빌딩)”에 의하여, 2014.6.10(화) 업무추진과 관련, 민원현장 출장하여 안전실태를 확인하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 6. 13
복명자 : 소방위 김교환, 소방장 이상현

복 명 내 용
확인일자	2014. 6. 10(화)
건 명	방화관리 대상 현장확인 복명서 (미도빌딩)
내용	1. 현 황 - 대상명 : 미도빌딩 - 용 도 : 근생시설 - 대표자 : 정찬주 - 위 치 : 서초구 방배천로4안길 20(방배동 451-36) - 규 모 : 3/1층, 연면적 733.01㎡ 2. 민원요지 - 소방안전관리자 선임대상 여부확인 3. 확인 결과 - 상기대상은 1983.8.8. 착공후 1983.11.29. 사용승인된 건물로 민원인(정찬주)이 2003.10.24. 소유권 이전된 대상으로 비상경보설비 대상이지만 3층 독서실이 입주하면서 자진으로 3층 독서실만(163.68㎡) 자동화재탐지설비를 설치하였으나 착공년도와 연면적에 비추어 보면 본 건물은 소방안전관리자가 선임되지 않는 대상임을 확인함 4. 조치사항 소방안전관리대상물 2급대상에서 비대상으로 변경관리토록 함
비고	※ 조치사항 결과를 민원인에게 유선통보 예정임

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이상현		김영권		06/13 김우민
협조	김교환