다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 변경(문정지구 5-8블럭) 신청에 따른 협의회신

1. 송파구 건축과-14039(2014.5.23.)호와 관련입니다.

2. 문정도시개발구역내 건축허가(제1회설계변경) 신청 협의와 관련하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건축개요

○ 위    치 : 문정동 640-9호 [문정지구 5-8블럭]

○ 용도지역 : 일반상업지역 (제1종지구단위계획구역_주차장 용지)

○ 용    도 : 자동차관련시설(주차장, 정비공장) / 신축

○ 규    모 : 지하3층, 지상9층, 연면적 9,309.69㎡

○ 주요 변경내용

- 층수 : 지상10층 지하2층 → 지상9층 지하3층, 높이 32.85m → 40m

- 건폐율 59.80% → 75.03%, 용적률 595.78% → 595.94%

- 자동차 관련 시설 위치변경 지하2층∼지상1층 → 지하1층∼지상3층

나. 회신의견

○ 인접 블록과의 보행 연계성을 고려하여 5-8블럭 대지내 1층부 보행통로 및 공개공간 조성 검토

○ 문정지구(5블록 주변 포함)는 신성장동력산업, 지역특화산업과 관련된 업무용도가 입지할 수 있도록 지정 및 권장되고 있는 바, 주차장 용지내 부대시설이 입지하는 경우에도 지상부에는 주변지역과 연계될 수 있는 도입용도 검토.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이승준		도시개발팀장	명노준		도시정비과장	06/16 김성보
협조자
시행	도시정비과-6167	(		)	접수		(		)
우	100-191	서울 중구 을지로1가 63번지 서울시청 을지로 청사 2층 도시정비과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-4641	/전송	2171-2649	/	ktlb79@seoul.go.kr	/	대시민공개