투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	서 울 특 별 시 장(자원순환과장)
(경유)
제 목	서울재사용플라자 건립관련 지열공설치 가능여부 회신

1. 자원순환과-7229(2014.5.14.)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 우리센터 내 가스시설 및 녹지대에 “서울재사용플라자 건립관련 지열공설치” 가능여부에 대해 관계자(전기, 가스, 토목, 관리 분야) 회의결과 지열공 설치가 예상되는 곳은 별첨과 같이 전기 및 가스 위험물 시설이 산재되어 있어 안전관리와 시설물 유지관리를 위해 설치가 불가능 한 것으로 검토되어 회신합니다.

별첨 : 1) 서울재사용플라자 건립관련 지열공설치 가능여부 관계자 회의결과 1부.

2) 신재생에너지 지열공설치 관련 시설물 검토서 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	박명우		중랑물재생센터소장	06/16 채희정
협조자	물재생과장	代이재수		관리과장	박노원
시행	슬러지재활용과-2598	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	대시민공개