출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	김봉래	06/16 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 6. 13
보고자 : 주무관 김봉래

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 김봉래, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
14MT-02873	강서2-01-목동1	오목로 324	olleh KT	영등포	0.32	7.2	0.09
14MT-02874	강서2-02-신정1	신정동 269-31	코리아주유소	영등포	0.30	7.2	0.09
14MT-02875	강서2-03-목동1	신목로 88	이조면옥	영등포	0.17	7.2	0.08
14MT-02876	강서2-04-신월1	신월로 259	88자동차공업사	영등포	0.18	7.2	0.08
14MT-02877	강서2-05-목동4	등촌로 49	스마일자동차공업사	영등포	0.32	7.1	0.08
14MT-02878	강서2-06-화곡	강서로12길 39	CU 편의점	영등포	0.22	7.1	0.09
14MT-02879	강서2-07-목동4	국회대로 251	SK 목화주유소	영등포	0.23	7.2	0.08
14MT-02880	강서2-08-우장산	국회대로 225	GS주유소(경인고속)	영등포	0.24	7.2	0.08
14MT-02881	강서2-09-화곡	초록마을로5길 29	화곡본동주민센터	영등포	0.32	7.1	0.07
14MT-02882	강서2-10-목동2	공항대로 425	하이웨이고시원	영등포	0.31	7.1	0.08
14MT-02883	강서2-11-신정4	천왕동 233-2	천왕그린공원	영등포	0.30	7.1	0.08
14MT-02884	강서2-12-신정4	경인로 22	오토큐 오류점	영등포	0.29	7.1	0.07
14MT-02885	강서2-13-신정3	부일로9길 133	아파트 상가	영등포	0.20	7.2	0.08
14MT-02886	강서2-14-신정3	부일로 847	현대자동차공업사	영등포	0.22	7.2	0.08
14MT-02887	강서2-15-신정1	신정로 146	수도에너지충전소	영등포	0.30	7.0	0.07
14MT-02888	강서2-16-신월1	남부순환로 317	GS 서호주유소	영등포	0.30	7.1	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(강서 2지점) : 14MT- 02873 ~ 14MT- 02888). 끝.