문서번호	시설관리과-12876
결재일자	2014.6.16.
공개여부	부분공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
유경준	강준성	전결 06/16 원의덕
협 조	주무관		손병대
	주무관		김상훈

순찰반 주요업무(2014.06.13)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지,가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	※진도여객선 침몰관련 상수도 시설물 자체안전점검 ※장마철 대비 기전시설물 점검 □ 점검 및 작업내용 09:00 - 17:00 ○ 우면산가압장 특고압 전기설비 정기검사 및 안전진단 - 23KV LBS 반,MOF 반,PF 및 PT반,주변압기반, 저압변압기반,TIE VCB 반,3.3 KV 수전반,정전 콘덴서반 저압배전반,직류전원 공급반,저압수전반,저압 ATS반 특고압 접지단자 함,GIMAC ,기동반 등 점검 - 특고압 전력기기의 열화 및 이상발열 - 고압기기의 절연내력,절연저항,접지저항 측정 - 특고압 변압기 안전여부(누유,외관상태등) - 계전기 연동 및 차단기 동작상태 - 고압 전기설비 진단 및 분석 - 1800mm긴급차단밸브,1500mm인입밸브,유압모터, 수충격차단실 점검 - 점검결과 - 정상가동 - 사진 : 별첨 - 점검 및 작업자 :기전팀장, 서영석 손병대 양대진 임경범 이극희 유경준 김상훈 김문호 한상렬 황진석 이영석 본부배수과	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 5개소 무인증압장 : 19개소 배수지 : 6개소 유량계 : 23개소 (구역6개소포함) CCTV : 36개소 전기방식 : 79개소 KT통신선로:58회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순찰점검 철저

2014년06월13일(금)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다