현장출장보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	지창구	김광석	06/16 이진우

	관내 정례검침시 사용량 격증 민원 수전에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 06. 16.
복명자 : (직) 7급 (성명) 지창구

복       명       내       용

건    명

현장확인 결과 보고서

○ 대상수전

고객번호	소재지	성명	구경	기물번호	상태
********	****************** ************	***	15㎜	R0900089347	사용량 격증 민원

○ 검침현황

구분	검침일	지침	사용량(㎥)	정상여부	비 고
정례검침	2014.05.07	938	53	사용량격증
정례검침	2014.03.07	885	33	정상
정례검침	2013.01.07	852	29	정상
정례검침	2013.11.07	823	36	정상

○ 조사내용

□상기 수전은 다세대주택으로 현재 할머니 내외 및  3인거주 사용중임.

□현장조사 결과 누수 및 조례위반 등 기타 특이사항을 발견 할 수 없음.

□수도계량기 검정결과 정상임.

복 명 내 용
건 명	현장확인 결과 보고서
○ 조사자 의견 본 건물은 다세대주택으로, 3인이 거주하며, 5월납기 정기검침일에 사용량이 격증되어 현장조사 한바 조례위반 및 탁상검침등 기타특이사항 발견할 수 없으며, 5월 26일 옥내누수탐지 결과 누수사항이 없 으며, 수도계량기 검정의뢰 결과 전이 –0.7, 대류 0.3 평균오차율 –0.19로 정상판정 통보문 발송하였 으나, 고객님께서 납득할수 없다고 민원을 제기하여 수도계량기 교체이후 사용량 및 교체이후 수도계 량기사용량을 일할계산하여 보아도((947-938)÷21×61=24㎥, 교체계량기 6/16일 지침 (9-1)÷18×61=27㎥) 평균 사용량으로 요금조정심의 위원회에 회부하여 그결과에 따라 결정하고자 합니다.
비 고