	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 결과보고(우농빌딩)

1. 예방과-10650(2014.6.12.)호 『조치명령 대상 현장확인 계획(우농빌딩)』와 관련입니다.

2. 조치명령 대상에 대하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 일    자 : 2014. 6.13.(금)

○ 대    상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	확인 결과
1	우농빌딩	********* ***********	○ 2층, 3층 발신기 불량 → 정비요함	6.10 (화)	조치명령사항정비됨

○ 확 인 자 : 소방위 이준형, 소방사 정성규

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

붙 임 : 1. 조치명령 현장확인서(종이문서) 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.

담당자	정성규		검사지도팀장	代심대신		예방과장	06/16 계광옥
협조자	담당자	이준형
시행	예방과-10867	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34 동대문소방서 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	2212-2119	/	ttll201@seoul.go.kr	/	부분공개