함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	급수공사 승인(**************************)

********************* 급수공사를 승인하고자 합니다.

- 신   청   자 : ****

- 연   락   처 : *************

- 주        소 : **************************

- 공 사  종 류 : 공동근생

- 공   사   비 : 26,850,770 원

- 원인자부담금 : 33,519,000 원

- 합        계 : 60,369,770 원

- 계량기  현황

가정용 주계량기 50mm*1전, 자계량기 15mm*92전(자계량기 미 설치) 설치

일반용 독립계량기 80mm*1전 설치

폐전 계량기 50mm, 40mm, 25mm, 15mm 각 1전 폐전됨

첨부 : 1.현장조사복명서 1부.

2.납입통지원표 1부. 끝.

주무관							노운학			급수설비팀장					김홍준					급수운영과장					06/16 장종욱
협조자
시행			급수운영과-11474									(						)		접수											(						)
우	120-854					서울 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)															/
전화		02-3146-3649						/전송			02-3146-3689					/	woonnoh@seoul.go.kr												/	부분공개(6)