	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	용도폐지 현장확인 결과보고서[동일로주유소]

1. 민원-941(2014.6.13)호 『위험물취급소 용도폐지 신고서』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 위험물취급소 설치자로부터 용도폐지 신고가 있어 이를 수리하고자 합니다.

가. 대 상 명 : 동일로주유소

나. 대 표 자 : 오문식

다. 위    치 : 서울시 노원구 동일로 1660

라. 허가번호 및 허가일자

- 제31-0169-100723호 / 2010.07.23.

마. 완공번호 및 완공일자

- 제31-0169-100727호 / 2010.07.27.

바. 폐지내용 : 제4류 제1석유류(휘발유) 20,000ℓ 2기

제4류 제2석유류(등유)  20,000ℓ 1기

제4류 제2석유류(경유)  20,000ℓ 2기

사. 폐지일자 : 2014. 06.12.

아. 폐지사유 : 철거

자. 확인일자 : 2014. 06.16.(월)

3. 조사자 의견

상기 대상은 건물 멸실 및 지하탱크저장소 철거방식 용도폐지로 위험물안전관리법 제11조(제조소등의 폐지) 및 위험물안전관리법시행규칙 제23조(용도폐지의 신고)을 검토한 바 관련규정에 적정하여 용도폐지 처리함이 옳다고 생각됩니다.  끝.

업무일몰일 : 2014.6.16.

담당자	최근상		위험물안전팀장	임영환		예방과장	06/16 서화식
협조자
시행	예방과-8704	(		)	접수		(		)
우	139-778	서울특별시 노원구 한글비석로 1길 8 (하계동 251-14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-7119	/전송	02-949-4119	/	rms119@seoul.go.kr	/	대시민공개