수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	06/16 장성만

	명에 의하여 품질확인제(민원), 관말수계 지점, 잔류염소모니터, 관말정체지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 6. 16.
보고자 화공7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 6. 16. (월)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원)	송파구 *****************	1	1
관말수계	강동구 동남로 660외 1개소	2	2
잔류염소모니터	강동구 올림픽로 936외 1개소	2	2
관말정체지점	강동구 암사동 102-4외 4개소	5	5

■ 보고자 의견

○ 송파구 수질검사 민원에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하였으며, 옥내배관노후에 따른 초기퇴수후 음용방법 및 개선방안등을 안내하였음.

○ 강동구 관말수계 지점에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합함.

○ 강동구 잔류염소모니터 지점에 대한 수질검사 결과 수도법이 정한 위생기준에 적합함.

○ 강동구 관말정체지점에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합함.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.