문서번호	행정지원과-9506
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
정승경	이우재	장성만		06/16 원응연
협 조

2014 아리수소믈리에 운영계획

2014. 6.

강동수도사업소

행정지원과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014 맛․냄새 개선을 위한

아리수소믈리에 (Sommelier) 운영 계획

정수센터에서부터 수도꼭지까지 정량적인 수질검사는 물론 맛․냄새에 대한  체계적인 관리를 위한 아리수소믈리에 운영으로 수돗물 냄새 요인을 사전에 제거하여 음용율 향상에 기여하고자 함

아리수 소믈리에 추진현황

추진근거 : 본부 수질과-3538(2014.5.19. 본부장방침)

추진기간 : 2014. 7월 ~ 12월

소믈리에 : 전문성 확보를 위하여 직원(전문관)이 중심이 되고 신뢰성 제고를

위하여 수질검사원 합동검사 실시(총 3명)

검사대상 : 매월 60개소 선정 관리

• 정수센터 공급수계별 배수지

• 관말지역 및 노후배관 관리지역

‒ 노후 옥내배관 교체･갱생공사완료가구 다수 지역

‒ 소형 옥상 물탱크 철거공사 및 직결급수공사완료 다수 지역, 시범단지 등

• 취약보호시설 및 다중이용시설, 학교․공원․공공청사 등 직결음수대 설치지역

• 냄새민원 발생지역(가구) 등

배수지	관말지역	노후 옥내배관 개선 공사완료 가구 다수지역	학 교 유치원	공 원 샘 터	공공청사	냄새민원 발생지역
3개소	3지역	8개 지역	125개교	48개소	52개소	1개 지역

※ 관말지역 : 강동구 강일동․둔촌동, 송파구 문정동․장지동․마천동 등

※ 노후 옥내배관 개선공사완료가구 등 다수지역 : 둔촌동, 천호동, 잠실동, 신천동, 마천동 등

※ 냄새민원 발생지역 : 송파구 문정동 75번지 일대

아리수 소믈리에 운영방법

아리수소믈리에 교육

• 1차 이론교육 : 2014.5.30. 상수도연구원에서 실시

‒ 맛․냄새 평가방법, 물의 역사․특성․건강 등

• 2차 실습교육 : 2014.6.10. 상수도연구원에서 실시

‒ 지오즈민, 2-MIB, 잔류염소, 노후관에서 가능한 맛․냄새 실습교육

• 3차 현장실습 : 2014.6.13. 사업소 관내

‒ 물맛 교차 검사 및 각 현장에 맞는 해결책 토의 등

아리수소믈리에 선정 운영

• 수질팀직원 (1명) : 강혜성(전문관)

• 수질검사원 (2명) : 배현정, 박을순

업무처리 방법

아리수소믈리에 2명이 현장에서 교차 검사하고 이상시 검사지점부터 역추적하여

발생지점 원인파악 및 조치

• 정수처리 원인 : 정수센터 염소주입량 및 활성탄 주입량 등 조정 요청

• 배수지․가압장 : 배수지 주변 노후배관, 정체구역등 필요지점 잔류염소 검사 실시

• 수도꼭지 이상시

‒ 녹물 등에 의한 맛․냄새 이상시 발생지점 퇴수 실시

‒ 소독냄새 이상 감지시 정수센터 염소주입량 조정 요청 등

행정사항

지역별 맛․냄새(잔류염소) 분포도 작성 지속 관리

매월 업무추진실적 월보 실시

붙임   1. 2014년 아리수소믈리에 월별 점검계획(안) 1부.

2. 2014년 아리수소믈리에 점검결과표(안) 1부.  끝.