2/4분기 공원음수대 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	06/16 김규복

대시민공개

	명에 의거 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 2/4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 16
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014.  6.  16

□ 검 사 자

- 수질팀 :  공업6급 윤성호. 시설관리6급 이위복

□ 검사대상

- 성동. 광진구 공원에 설치한 아리수 음수대 134대

- 검사완료 :  8대

- 미 검 사 :  0대

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

- 노유산공원외 7곳에 설치한 아리수음수대 8대 모두 수질검사결과 “붙임 문서”와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	8	0	0	0	8	0
적 합	8	0	0	0	8	0
부 적 합	0	0	0	0	0	0
미 검 사	0	0	0	0	0	0

□ 조치사항

-노유산공원 외 7곳에 설치한 아리수음수대 8대 모두 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝..