소방활동 자료조사서

문서번호	세종로119안전센터-3600

담당자	3팀장	센터장	결재
윤득준	김상철	06/16 강장희

1. 일반현황

대상명	한국광해관리공단	위 치	종로구 수송동 80-6번지		전 화	3702-6700
관계인	한국광해관리공단	소방안전 관리자	고성관	상 주 인 원	명	수 용 인 원	3000명
주용도	업무	취 약 장 소		지하1층 상가 음식점
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 12/4층 1개동 건축면적 : 1061.31㎡ 연 면 적 : 20855.98㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 연결송수관설비 ○ 연결살수설비	-연결송수구 및 살수구 건물전면 좌측 투썸플레이스까페 앞에 위치
연소확대요인	○ 층별,면적별	- 지상 전층 업무시설 - 지하1층 음식점 상가
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 가스 등	- 비상발전용 경유 900ℓ
화기취급상황	○ 화기사용	- 도시가스 - 지하 1층 식당

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 차량 진입여부 등	- 특수차 부서 가능함. (건물 전면)
긴급 통행	○ 통행 여부 등(일방통행,주차 등)	- 특이사항없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 인명구조 및 피난명령 등	- 지상으로의 피난 최우선 조치토록 지도함 옥상으로 대피 가능함
비상용승강기 및 피난계획	○ 승강기 및 피난계획	- 소방계획서상 피난계획 준수토록 지도함 - 일반승강기 3대,비상1대 - 특별피난계단 2개소
소화용수시설	○ 주변 소방용수시설	- 세소12,284,181호
기타 조치사항	○ 소방계획서 및 기타사항	- 피난유도자 지정 및 교육토록 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년   6월   16일

조사자        계급  소방위      성명  김의식 (인)

계급  소방장      성명  윤득준 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2