“아름다운 약속, 청렴․친절․공정”
	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	노유자생활시설 소방시설(소급적용)설치 등 확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-8549(2014.6.16.)호 『소방관계법령위반사실보고서(********)』

나. 예방과-8023(2014.6.5.)호 『노유자생활시설 소방시설 설치 등 확인 계획』

다. 예방과-5717(2014.4.24.)호 『소방시설 설치공사 조기 완료 촉구』

2. 노유자생활시설에 대한 소방시설(소급적용)설치 등 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대  상 : ************************

나. 확인일 : 2014. 6. 9.(월)

다. 확인자 : 소방교 남태화, 소방사 피성준

라. 결 과  : 1층, 2층 ,3층 간이스프링클러 미설치

☞ 과태료 부과(예정) 및 조치명령 발부(2014.8.18. 한)

붙임  조치명령서  및 소방관계법령위반사실보고서 사본 각 1부.  끝.

담당자	김남길		검사지도팀장	박성진		예방과장	전결 06/16 박태일
협조자
시행	예방과-8563	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내동길39(성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	471-0119	/전송	471-2175	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(7)