문서번호	시설보수과-2269
보존기간	년
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		시설보수과장
최태석		전결 06/16 박춘배
협 조
	주무관		진하영

2014년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

[워키힐고가 외 13개 시설물]

2014. 06

성동도로사업소

(시설보수과)

2014년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

[워커힐고가 외 13개 시설물]

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 제6조(안전점검의 실시)의 규정에 의거 2014년 상반기 시설물 정기점검을 실시하고, 점검결과 지적사항에 대한 조치  결과 및 계획 보고임

1		관 련 근 거

안전점검 법적근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

상반기 정기점검 시행 계획

○ 시설보수과-619(`14.02.19) : 『2014년 도로시설물 상반기 정기점검 시행계획』

2		담당시설물 현황

대상 시설물 및 점검 현황(최근)

연번	구분	시설물명	점검현황	연번	구분	시설물명	점검현황
1	고가 차도	워커힐 고가차도	2012년 정밀안전진단용역 2013년 하반기 정기점검	8	지하 차도	서울숲1 지하차도	2012년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검
2		이문고가차도	2013년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검	9		서울숲2 지하차도	2012년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검
3		신답고가차도	2013년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검	10	일반 교량	제2마장교	2012년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검
4		청량1 고가차도	2013년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검	11		신내교	2012년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검
5	복개	면목천복개	2013년 정밀안전진단용역 2013년 하반기 정기점검	12		안암교	2013년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검
6	터널	옥수터널	2012년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검	13		종암교	2013년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검
7		무지개터널	2013년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검	14		서울숲다리	2013년 정밀점검용역 2013년 하반기 정기점검

3		정기점검 개요

점 검 명 : 『2014년 상반기 도로시설물 정기점검』

점검일시 : 2014.03.03 ~ 06.13(4개월)

점 검 자 : 시설물 담당자 2인 1조(특별점검 등 필요 시 외부전문가 합동)

점검일수 : 총 점검계획일수 24일

○ 대상 시설물별

연번	구분	시설물명	점검일수(일)	연번	구분	시설물명	점검일수(일)
1	고가차도	워커힐고가차도	2	8	지하차도	서울숲1지하차도	2
2		이문고가차도	3	9		서울숲2지하차도	2
3		신답고가차도	1	10	일반교량	제2마장교	2
4		청량1고가차도	2	11		신내교	1
5	복개구조	면목천복개	2	12		안암교	1
6	터널	옥수터널	2	13		종암교	1
7		무지개터널	2	14		서울숲다리	1

4		정기점검 결과

상반기 정기점검 총괄

연번	시설명	정기점검 일수		지적건수		조치건수				미조치 건수	비고
		계	상반기	계	상반기	계	직영반	일상유지	기타
계	14개소	48	48	26	26	19	1	9	9	7
1	워커힐고가차도	3	3	2	2	0				2	작업지시
2	이문고가차도	4	4	0	0	0					보수공사중
3	신답고가차도	3	3	1	1	1			1
4	청량1고가차도	4	4	1	1	1		1			설계용역중
5	면목천복개	4	4	4	4	2		1	1	2	작업지시
6	옥수터널	4	4	4	4	4		2	2
7	무지개터널	4	4	2	2	1			1	1	작업지시
8	서울숲1지하차도	4	4	4	4	2		1	1	2	작업지시
9	서울숲2지하차도	4	4	3	3	3			3
10	제2마장교	3	3	2	2	2	1	1
11	신내교	3	3	0	0	0
12	안암교	3	3	1	1	1		1
13	종암교	3	3	1	1	1		1
14	서울숲다리	2	2	1	1	1		1

미조치 현황(7건)

연번	시설명	점검일자	지적건수	지적사항	조치계획	비고
1	면목천복개	‘14.04.08	2	포장 일부구간 상태불량 중앙분리대 추가설치 필요	일상유지 작업지시
2	서울숲1지하차도	‘14.04.18 ‘14.06.03	2	벽체 이격 배수로 덮개 망실	“
3	워커힐고가	‘14.04.29	2	배수구 짧아 주택가 피해 발생 포장 일부구간 상태불량	“
4	무지개터널	‘14.05.23	1	라이닝 환기구(개구부) 유리 손상	“

5		조 치 의 견

상반기 도로시설물 정기점검 결과 미 조치사항 7건은 일상유지 보수업체로 하여금 작업지시 조치예정

붙임  상반기 정기점검 결과 및 보고서 각 1부. 끝.