투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	서울특별시시설관리공단이사장(공사3처장)
(경유)
제목	설계변경 반영요청(1층 출입문 2개소 설치)

1. 2014.6.13.일 시행된 예비준공검사 관련 입니다.

2. 건조기실 1층 출입문(셔터) 철거 부위의 복구내용이 설계에 반영되지 않아 내부가 개방되고 철골이 노출되어 원활한 시설관리를 위하여는 개방부위의 복구가 필요한바 붙임과 같이 판넬을 이용하여 복구 할 수 있도록 금회 설계변경에 반영하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 1층 출입구 판넬설치 방안 1부. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	유승춘		슬러지재활용과장	김황래		난지물재생센터소장	06/16 정흥순
협조자
시행	슬러지재활용과-730	(		)	접수		(		)
우	412-190	고양시 덕양구 대덕로 426(현천동) 슬러지재활용과	/
전화	02-300-8541	/전송	02-300-8544	/	choon@seoul.go.kr	/	대시민공개