다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	`14년 하반기 도로점용공사장 교통소통대책 이행실태 점검결과 시정조치(구리암사대교 우수관로 매설공사)

1. 서울특별시도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제8조 및 제10조, “서울특별시 보도10계명” 및 “14년 도로점용공사장 점검계획” 과 관련입니다.

2. 우리시에서 추진중인 도로점용공사장에 대하여 교통소통대책 이행실태를 점검하고, 위 조례 제10조(시정명령)에 의거 아래와 같이 시정조치를 요구하니, 빠른 시일내 조치하고 그 결과를 2014.06.26(목)까지 제출(사진첨부)하여 주시기 바라며

3. 아울러, 공사로 인하여 시민불편 민원이 전화, 트위터 등으로 접수되고 있음을 감안하여, 공사시행청은 수시로 공사장 주변을 점검하여 시민불편요인을 적극 시정 및 개선하는 등 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-  아      래   -

공 사 명 (시 행 청)	점검결과 (점검일 : 2014. 06. 11)	조치할 사항
구리암사대교 연결도로(3구간)우수관로 매설공사 <도시기반 시설본부>	-차선위에 안전펜스를 설치하여 운전자 안정감 저하. -도로 무단 점유하여 공사장자재 점유하차. -자문회의 변경사항 공사점검. -보행자통로 확보.	“붙임” 참조

붙 임 : 도로점용공사장 점검결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),(주)신성건설
주무관	이병택		교통운영팀장	최정수		교통운영과장	06/16 강진동
협조자
시행	교통운영과-11175	(		)	접수		(		)
우	110-140	중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 6층	/
전화	02)2133-2459	/전송	02)2133-1053	/	lbt36351@seoul.go.kr	/	대시민공개