문서번호	수도자재관리센터-10892
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	06/16 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형33-신진정공]

2014. 6.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 다용도실 제수밸브 200mm 외 4종 구매(대형33)

○ 계약업체 : 신진정공

○ 계약금액 : 57,245,100원

○ 납품기한 : 2014. 7. 22까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	다용도실제수밸브
		80mm	100mm	150mm	200mm	300mm
계약수량	50	1	2	18	15	14
기납품수량	10	-	-	10	-	-
금회 납품수량	40	1	2	8	15	14
미납수량	0	-	-	-	-	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 다용도실 제수밸브 200mm 외 4종, 40개

○ 검사일자 : 2014. 6. 13

○ 검 사 자 : 시설8급 고명환

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

품명 및 규격	검사량	샘플량	규격 검사	외관 검사	재료시험				검사 결과
					기계적 성질	성분 분석	구상화율	용출시험 (KC인증)
다용도실 제수밸브 80mm	1	1	1	1	자체1	자체1	자체1	자체1	적합
다용도실 제수밸브 100mm	2	1	1	2	자체1	자체1	자체1	자체1	적합
다용도실 제수밸브 150mm	8	1	1	8	공인1	자체1	자체1	자체1	적합
다용도실 제수밸브 200mm	15	1	1	15	자체1	공인1	자체1	자체1	적합
다용도실 제수밸브 300mm	14	1	1	14	자체1	자체1	공인1	자체1	적합

○ 규격검사 및 외관검사, 재료시험에 대한 시험성적서 등을 확인한 바       검사규정에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 검사표 1부.  끝.