	노원소방서
수신	불암현대아파트 관리소장 귀하(139-200 서울 노원구 덕릉로 118길 29)
(경유)
제목	공용아파트 옥상 시건장치 설치관련 답변내용 통보

1. 귀 아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공용아파트 옥상 시건장치 설치관련 문의 사항에 대하여 다음과 같이 관련 규정을 통보하오니 참고하시기 바랍니다.

◆ 옥상광장(건축법시행령제40조제2항) 및 헬리포트(건축법시행령제40조제3항) 설치대상인 특정소방대상물의 옥상출입문은 상시 개방이 원칙이나 아파트는 옥상광장(헬리포트) 설치 대상이 아님으로 옥상으로 통하는 출입문은 신고대상이 아니며 소방안전상 개방을 권고할수 있음.

✥ 권고사항

- 24시간 관리인이 상주하면서 비상시 옥상출입문의 개방이 가능하도록 관리

- 화재 등 비상시(소화설비 작동시) 자동개방되는 구조

- 관리사무소에서 원격조작으로 자동개방되는 구조

- 옥상출입문 직근에 열쇠보관함 설치 보관

- 옥상출입문을 각세대에 미리 지급하여 유사시 활용

◆ 유사시 신속한 대피를 위하여 옥상문 외 추가 차단시설 설치 불가. 끝.

	노원소방서장
담당자	강철희		검사지도팀장	조경현		예방과장	06/16 서화식
협조자
시행	예방과-8682	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 한글비석로1길 8(하계동 251 14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-949-4119	/		/	대시민공개