		강동수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030051928	고객접수번호	1012014019698
수용가명	********	민원신청일	2014년 06월 13일
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19770210	기물번호	*********30
현장방문일시	09시 30분	현장출동자	민용수
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장조사 결과,계량기 게이트 밸브 완개 하여 소출수 해소.

끝.

주무관							민용수				현장민원과장					06/16 장성만
협조자
시행			현장민원과-5055										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로51 (성내1동 541-4)																/
전화		02-3146-5161							/전송			02-3146-5189					/	betimes@seoul.go.kr													/	부분공개(6)