함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	은평소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	2014년도 타이머형 가스차단기 추가 설치 완료에 따른 검수 결과보고

1. 관련근거

가. 市 예방과-8360(2014.4.11.)호 『2014년도 타이머형 가스차단기 구매 ‧ 설치 사업 계약체결 통보』

나. 市 예방과-12234(2014.6.10.)호 『2014년도 가스차단기 설치 완료에 따른 검수 요청』

다. 예방과-7165(2014.6.10.)호 『2014년도 타이머형 가스차단기 추가 설치 완료에 따른 검수 계획』

2. 2014년도 타이머형 가스차단기 설치 완료에 따른 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 6. 10. ~ 2014. 6. 13.(5일간)

나. 검수대상 : 가스차단기 85개[붙임 참조]

다. 검수방법 : 현장방문(85세대)

라. 검수내용 : 가스차단기․퓨즈콕 설치 및 작동여부, 가스누출 여부 등

설치(계약)업체	설치 확인 (검수)자	설치대상		설치완료		비 고
		가스차단기	퓨즈콕	가스차단기	퓨즈콕
동작에너지 (대표 홍충수) ☎825-7601~2 *************	팀장 : 오금미 직원 : 이정진	85 세대	49	85 세대	49	홀몸어르신:53 장애인:23 기초수급자 등:9

붙임  2014년 타이머형 가스차단기 설치완료 대상 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	이정진		위험물안전팀장	오금미		예방과장	전결 06/16 심재강
협조자
시행	예방과-7453	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 120번지 은평소방서 예방과 위험물안전팀(통일로 962)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	384-0119	/전송	357-0129	/	dlfvkf9@seoul.go.kr	/	부분공개