피난·방화시설 불시단속 조사서*****/6.12)

대상명	****		위 치	**************
대표자	***	전화번호	********		처종(업종)	일반음식점
규 모	R.C 4/1층, 연면적4,002.56 ㎡ ㎡ (일부일 경우 : 사용층 지상2층, 사용면적 930.81㎡)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄 훼손 변경행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치 행위	장애물 적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 정상 점등되며 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부,관계인교육등)	비상구 등 안전관리 안내문, 화재예방 리플렛배부 및 화재 예방에 관한 사항 관계자에게 교육실시함

결재	담당자		3팀장		센터장
	김용환		서익현		06/16 박성국
협조