출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설팀장	공원운영과장
	김영립	백운도	06/16 김제중

	2014. 6. 9 수경시설 수질검사 관련 보건환경연구원 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 6 . 14
******************************************************

보 고 내 용
일 시	2014 . 6 .9 (09:00 ~ 13:10)
건 명	출장결과보고서(6/9)
내용	○ 출장지역 : 보건환경연구원 ******* ********************************** ○ 출장내용 - 수경시설 정기적인 수질검사 관련 보건환경연구원 수질검사 의뢰 - 검사명 : 수소이온농도, 탁도, 대장균군 - 용수채취 용량 : 200㎖ 3개, 1ℓ 3개 - 수질검사 수경시설명 : 바닥분수, 상부분수 계류, 생태연못 계류 ○ 보고자 의견 - 정기적인 수질검사를 실시하여 물놀이형 이용객 안전함과 깨끗한 수질관리 를 위해 철저하게 청소 및 수시로 휴대용 측정기로 측정하여 수질관리에 만전을 기하고자 함. .
비 고