문서번호	도로보수과-5111
보존기간	년
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

공무직		주무관	도로보수과장
신원순		최진규	06/16 이석재
협조

굴착복구 감독원  업무일지   6월13일(금요일)

■ 일  시 : 2014년 6월13일 (금요일)        날씨:맑음

금일 업무 수행사항	점검지적사항	조 치 결 과	비고
본청합동 도로관리과 굴착복구점검 점검자:김영일계장 박완송주임 이화신계장
1 점검 노선명:돌곳이로 -공사개요:하수관로 매설 굴착공사 -굴착위치:우리은행 석관동지점앞 -굴착규모:폭2.4m 연장:368m -굴착원인자:성북구청 안전치수과 -포장복구자:원인자 -굴착허가번호:성북구-하수-0008	-중층가복구 포장불량 재시공 조치예정	-일괄보수 통보예정
2.노선명:율곡로 -공사개요:가스관로 매설 굴착공사 -굴착위치:여신도회관앞 -굴착규모:폭1.2m 연장:25m -굴착원인자:(주)예스코 -포장복구자:원인자 -굴착허가번호:종로구-가스-000031	- 중층 가복구 완료 내주중 평삭포장 완료토록 조치	-내주중 완료예정
3.노선명:해등길 -공사개요:통신관로 매설 굴착공사 -굴착위치:쌍문2동 주민센터앞 -굴착규모:폭1.2m 연장:96m -굴착원인자:(주)SK 브로드밴드 -포장복구자:관리청 -굴착허가번호:도봉구-통신-00018	-차로평삭복구 완료	-특이사항 없슴
4.노선명:한천로 -공사개요:가스관로 매설 굴착공사 -굴착위치:석관고교주변앞 -굴착규모:폭1.2m 연장:273m -굴착원인자:(주)대륜이엔에스 -포장복구자:원인자 -굴착허가번호:성북구-가스-00048	-현재 굴착공사 진행중 중층 가복구 완료	-특이사항 없슴
5.노선명:화랑로 -공사개요:통신관로 굴착공사 -굴착위치:삼육대앞 -굴착규모:폭1.2m 연장:30m -굴착원인자:수도권 교통본부 -포장복구자:원인자 -굴착허가번호:노원구-기타-00037	-중층 가복구완료	-특이사항 없슴
6.노선명:북악산길 -굴착위치:흥천사입구 -공사개요:상수도관로 굴착공사 -굴착원인자:중부수도 사업소 -굴착규모:폭1.2m 연장:160m	-중층 가복구완료	-특이사항 없슴
7.굴착복구 시스템 허가검토 확인

사 진 대 지

한천로 대륜이엔에스 도시가스 원인자 가포장현황	관리청복구 쌍문2동 주민센터앞 평삭포장현황
돌곳이길 하수도 원인자 가포장 현황	율곡로 도시가스 원인자 중층 가복구 현황
북악산길 관리청 상수도 중층 포장현황	화랑로 관리청 통신관로 포장현황