피난 방화시설 불시단속 조사서(씨제이푸드빌)

검사일시 : 2014.6.13 13:00～14:00

1. 조사대상

대 상 명	씨제이푸드빌 ㈜			전화번호	*************
소 재 지	동일로 1090 (공릉3동 375-16 )	대표자	***	주 용 도	복합시설
건물구조	양식 철근콘크리트 3/0층 연면적 1109.39 ㎡			소방안전관 리 자	***

조사구분	단속결과	조치사항(예정)
① 폐쇄.훼손,변경행위	위반사항없음
② 물건적치 또는 장애물 적치행위	적치행위 없음	.
③ 유도등 점등 및 피난 방향 적정성	유도등 및 피난방향 적정함
④ 방화셔터 작동여부	작동 이상없음
⑤ 기타사항 (안내문배부,관계인 교육등)	안내문 배부 및 관계인 유지관리 철저토록 지도함

2. 조사사항

결재	담당자		2팀장		센터장
	김광식		김용모		06/16 박희기
협조