문서번호	급수운영과-11523
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
신정우	양갑섭	06/17 장종욱
협 조

단수 계획 보고

(2014년 서대문,마포구관내 소화전 공사)

2014. 6.

단 수 작 업 계 획 서

명에 의거 시업소 관내  마포구 관내 소화전 신설 공사로 인해  단수계획을 보고  합니다.

2014. 06.17

보고자 : 지방시설주사보 신정우(인)

공사명	2014년 서대문,마포구 관내 상수도시설물 설치,보수 및 소화전 공사 (년간단가)
단수일시	2014. 06. 19(목) 오후14시00분~오후15시00분 (단수시간 14:00~15:00)
공사위치	마포구 아현동 275-10호앞
공사개요	노후밸브 교체 1개소
공사사유	노후밸브 교체공사
단수지역	마포구 아현동 275번지일대
단수세대	아현동 275번지 : 약10세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공: 2명 - 안전요원: 1명 - 기 타 : 2명	감독 : 7급 신정우 직반장 : 제수변조절 7급 서순란 7급 김연태
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) : 담당 및 직반장확인후 공사 시행 - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시(담당 및 직반장확인후 통수)
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.

따로붙임 : 단수안내 문안 2부.끝.