출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	조은주	06/17 함영국

	명에 의하여 2/4분기 감시항목 수질검사 관련 원생동물 시료채취를 위해 광암 등 2개 아리수정수센터에 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 06. 17
주무관 조은주

보       고       내       용

일    시

2014. 6. 17(화) 13:30~17:30

건    명

출장복명서 (광암, 암사 정수 원생동물 검사시료 채취)

내용

1. 출장자 : 주무관 조은주, 황동연

2. 참고항목 측정결과

- 시료채취량 : 시료 100 L 현장여과

시료구분	수온 (℃)	pH	잔류염소 (mg/L)
광암 정수	24	7.2	0.30
암사 정수	27	7.2	0.48

비  고

.  끝.