문서번호	현장민원과-10601
보존기간	년
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	06/17 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(6.17)

2014.  6.  17(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.6.17(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	1,162	7	825	3	337
양 천 구	2	446	2	248		198
강 서 구	3	425	3	382		43
구 로 구	5	291	2	195	3	96

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	825	1	66	1	228	4	313	1	61	0	157
양천구	2	248	1	30		75	1	87		26		30
강서구	3	382		28	1	118	2	149		13		74
구로구	2	195		8		35	1	77	1	22		53

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	3	2	7	248	382	195	825
가옥 내	소 계	2	3	1	6	168	305	132	605
	화장실변기누수	2	3		5	110	185	61	356
	주방,부엌누수				0	2	7	15	24
	욕실,화장실배관				0	9	15	18	42
	보일러,온수배관				0	30	71	15	116
	수도꼭지고장			1	1	9	1	12	22
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	11	14
	기 타				0	6	25		31
가옥 외	소 계	0	0	1	1	61	59	57	177
	수도계량기옆				0	32	27	20	79
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	25	30	37	92
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	6	43
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	3	3	198	43	96	337
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	27			27
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			3	3	129	43	96	268
기 타				0	19			19

.끝.