과 장		06/17 박심근	심사자	이한경		설계자	이정원		설 계	심 사		결 재
									2014 년 6 월 일	2014 년 6 월 일
변 경 설 계 서
	공 사 명 : 2014년 정수장 기계시설물 유지보수 정비공사(연간단가)
	구 분				당 초			변 경 후			비 고
	총 공 사 비				금43,563,460원			금43,563,460원			-
	공사비	공 급 가 액			금39,603,146원			금39,603,146원			-
		부 가 가 치 세			금3,960,314원			금3,960,314원			-
		계			금43,563,460원			금43,563,460원			물량증감 내역 변경
공사(용역)개요 : 1. 응집지 : 응집기 패들축 플렌지 교체(2개), 응집기 메인축 교체(1대), 응집기 수문 전동장치 도색(18대) 2. 침전지 : 슬러지수집기 와이어 로프 교체(2대), 슬러지 구동장치(6대), 배수밸브(24) 도색, 엑츄에이터수리 2대 3. 약품 투입시설 : 가성소다 PVC배관 설치 138m, 약품(PAC) 서비스탱크 밸브 설치, 옥외 가성소다 투입 배관 교체 4. 여과지 : 원수밸브, 배수밸브 기어박스 수리(1대), 표면세척기 지별 밸브 교체(3대), 정수밸브 전동엑츄에이터 스템부쉬 교체(6대)