출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	06/17 김규복

	명에 의하여 수계 관말지점 및 공원 음수대 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 6. 17.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 6월 17일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(수계관말 지점 및 공원음수대수질검사)
출장자	공업6급 윤성호. 시설관리6급 이위복
내용	○ 수계 관말지점 잔류염소 수질검사 - 성동구 금호동 37-7 등 무인배수지 7개지점 수계관말 수질검사 실시 8개지점 모두 적정하게 잔류염소 유지되고 있음 ○ 공원음수대 수질검사 - 어린이대공원 외 1곳에 설치한 아리수음수대 18대 모두 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀으로 연락하도록 안내하였음. (어린이대공원 15대. 이촌한강공원 3대) ※ 수계관말지점 잔류염소 수질검사 및 공원음수대 수질검사 결과는 별도 보고.
비 고