투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	기전과장
(경유)
제목	영동대교 램프 강박스 내부 점검등 및 배전반 등 정비 요청

2013년 영동대교 정밀안전진단 결과 및 2014.6.2.일부터 5일까지 실시한 영동대교 램프 강박스 내부 점검 결과 부점등 및 램프 일부구간 전체가 부점등되어 있어 정비를 요청하오니 조치하여 주시고 정비결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 정비요청 내역

(1) 영동대교 남단 G램프 부점등 개소 다수 발생, 일부구간 전체 부점등되니 배전반 등 점검후 정비 요청

(2) F램프 전구간 부점등으로 배전반 정비 필요

(3) 영동대교 램프 강박스 구간에 대한 전체적으로 배전반 점검 요청

나. 점검통로 사다리 출입문 잠금장치는 우리과에서 열쇠 수령하시기 바라며, 기전시설 정비에 많은 예산이 소요되는 경우에는 우리과와 협의 주시기 바람.   첨부  부점등 사진 및 영동대교 위치도 1부.    끝.

	교량보수과장
주무관	김근섭		교량보수과장	06/17 김종대
협조자
시행	교량보수과-1883	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동 251-14)	/
전화	02)2210-1583	/전송	02)2210-1587	/	kgs727@seoul.go.kr	/	대시민공개