문서번호	정수과-3638
보존기간	년
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	정수과장
장은진		이용은	06/17 현인식
협조

막여과 약품수불대장(2014년 6월16일)

구분일자	PAC (17%, ℓ)						NaOCl (12%, ℓ. 비중1.2)						황산 (93%, ℓ. 비중1.832)						가성소다 (20%, ℓ, 비중1.2)						비고
	침지식			가압식			침지식			가압식1,414			식			가압식			침지식			가압식
	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고
	전년도 이월량		1,944			2,058			76			1,269			5,880			978			446			703
1일		126	1,818		118	1,940		12	64		0	1,269		21	5,859		0	978		0	446		0	703
2일		90	1,728		118	1,822		12	52		62	1207		16	5,843		0	978		0	446		0	703
3일		135	1,593		137	1,685		18	34		53	1,154		0	5,843		0	978		0	446		0	703
4일		110	1,483		137	1,548		8	26		0	1,154		6	5,837		0	978		0	446		0	703
5일		116	1,367		117	1,431		0	26		0	1,154		0	5,837		0	978		0	446		0	703
6일		100	1,267		138	1,293		0	26		0	1,154		0	5,837		0	978		0	446		0	703
7일		115	1,152		98	1,195		0	26		0	1,154		0	5,837		0	978		0	446		0	703
8일		98	1,054		117	1,078		0	26		0	1,154		0	5,837		0	978		0	446		0	703
9일		130	924		137	941	3,177	18	3,185	990	10	2,134		0	5,837		0	978		0	446		0	703	입고
10일		86	838		98	843		836	2,349		0	2,134		0	5,837		0	978		0	446		0	703
11일		0	838		138	705		12	2,337		9	2,125		0	5,837		0	978		0	446		0	703
12일	1,533	45	2,326	1,803	117	2,391		202	2,135		0	2,125		23	5,814		0	978		0	446		0	703	입고
13일		216	2,110		118	2,273		0	2,135		0	2,125		32	5,782		0	978		0	446		0	703
14일		215	1,895		137	2,136		0	2,135		0	2,125		23	5,759		0	978		0	446		0	703
15일		242	1,653		137	1,999		0	2,135		0	2,125		31	5,728		0	978		0	446		0	703
16일		217	1,436		137	1,862		90	2,045		36	2,089		28	5,700		0	978		0	446		0	703
17일
18일
19일
20일
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
31일
계
누계