	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령서 확인점검 결과 보고(알파문구, 서미숙외 1인 건물)

1. 예방과-10666(2014.06.10)호 『조치명령서 대상 확인점검 계획(구자상 건물 등 3개소) 』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 특정소방대상물 소방특별조사 결과, 조치명령서 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인자 : 장.김기수, 교.정호영

나. 확인결과

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인 결과
알파문구 (서미숙외1인 건물)	구, 경서로47다길4 (구, 고척동 46-19)	2014. 5.29	2014. 6.12	경보설비	○ 수신기 작동불량 ○ 지하층 발신기 표시등 파손	2014. 6.17	완비
				피난설비	○ 2층주출입구, 3층온화한의원, 옥탑층 출입구피난구유도등 미점등 ○ 전층계단통로 유도등 미점등

끝.

★담당자	김기수		검사지도팀장	김정수		예방과장	06/17 이재호
협조자	담당자	정호영
시행	예방과-11169	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 현장대응단 63-12(경인로 408)	/
전화	(02)2619-0119	/전송	(02)2615-1119	/	kisu8759@seoul.go.kr	/	대시민공개