		강남수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	032775291	고객접수번호	1002014021155
수용가명	********	민원신청일	2014년 06월 17일
수용가주소	*************************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20020307	기물번호	*********70
현장방문일시	10시 45분	현장출동자	주상열외1명
입회자	***	수용가와의관계	**
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내급수수전에서 이물질이 발생하여 수질팀과함께 방문 후 수질검사실시하였으나 수돗물적합판정 및 온수에서만 이물질이 발생하여 보일러및온수급수배관 점검토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					06/17 代윤복철
협조자
시행			시설관리과-12982										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)