“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	방화문 만능 도어 오프너 파손에 따른 고장발생 보고 (후암)

1. 소방행정과-19588(2013.12.26.)호 『2014년도 소방장비 관리운용 기본계획』와 관련 합니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리 ․ 운용 중인 방화문 만능 도어 오프너의 특수핀이 파손되어 아래와 같이 고장발생 보고합니다.

수리대상	방화문 만능도어 오프너
관리부서	후암119안전센터
고장일시	2014.06.16.(월)
원인 및 상태	○ 방화문 개폐 작업중 특수핀 파손됨 ○ 현재 사용 불가 하여 보급 필요
담당자 의견	특수핀 보급 필요함

붙 임  방화문 만능도어 오프너 고장사진(후암).  끝.

	후암119안전센터장
담당자	최상진		3팀장	황우진		119안전센터장	06/17 서정서
협조자
시행	후암119안전센터-3168	(		)	접수		(		)
우	140-901	서울 용산구 후암로 34 후암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/		/	대시민공개