함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	GIS 속성자료 수정요청(폐쇄관)

서초동 및 양재동 지역 배수관이 상수도지리정보시스템(GIS)과 상이하여 아래와 같이 수정요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아               래 -

구분	관로번호	연장	수정내용	관종	기타
1	S_10_S_70207	45	폐쇄관	DCIP	2012년 양재역 주변 배관망 형성 (양재동 12-3호 앞)
2	K_09_N_02935 외	620	폐쇄관	CIP 1984(92)	2012년 시비공사시 폐쇄 (서초동 1489-1호 앞)

붙 임 : GIS수정자료 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	김영규		시설관리과장	06/17 代윤복철
협조자	주무관	김은경
시행	시설관리과-12984	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/	kyk76091@seoul.go.kr	/	대시민공개