문서번호	시설관리과-15846
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	06/18 代천성훈
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(06.16)

2014. 06

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 06월 16일 월요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 06/16 월요일 ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(00:30) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,52A)운전.유량:985[㎥/h](06:30) (인입/토출압력: 1.9/8.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.2/4.2[m]) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(08:00) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(09:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.3/4.3[m](10:00~12:00) 만리1호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.3/3.3[m](10:00~12:00) ○.능안5호(400hp,50A)운전. 수위 1/2지:3.0/3.0[m](12:00) ○.만리4호(125hp,19A)운전. 수위 1/4지:2.9/1.6[m](17:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.0/3.0[m](13:00~16:40) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:3.7/2.7[m](13:00~18:00) ○.능안6호(200hp)운전. 수위 1/2지:1.7/1.7[m](14:50) ○.만리1호(125hp)운전. 수위 1/4지:2.9/1.6[m](17:00) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,51A)운전.유량:923[㎥/h](17:10) (인입/토출압력: 1.5/8.8[kg/㎠]. 수위 1/2지:1.6/1.6[m]) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압)점검(18:00) ○.수배전반.모타펌프.정류기반[119.9V].변압기 점검(20:00) ○.능안5호(400hp)운휴→6호(200hp)운전.유량:458[㎥/h](22:00) (인입/토출압력: 1.8/7.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.9/2.9[m]) ○.가압장내외,모타펌프 이상유무 화재예방 순찰(23:30)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1		10:00	17:00						17:00	1,376	1,474	12,409
	2
	4	12:00	13:00							1:00	98
능안	5	06:30	10:00	12;00	13:00	17:00	22:00			9:30	2,621	4,227	13,676
	6		06:30	14:50	17:00	22:00				9:40	1,606
	7